ประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน

เรื่อง แก้ไขประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ณ  หมู่ที่  1

ตำบลหน้าสตน

ตามที่เทศบาลตำบลหน้าสตน      ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด

(CCTV)  ณ  หมู่ที่  1   ตำบลหน้าสตน  อำเภอ  หัวไทร    จังหวัด  นครศรีธรรมราช  จำนวน 8 ชุด ตาม

ประกาศลงวันที่  29  เดือน  มกราคม  พ.ศ.2557 นั้น

เทศบาลตำบลหน้าสตน  จึงขอแก้ไขประกาศรายละเอียดดังนี้

- ข้อ  1.6  เดิมเครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด  1200 Kva   เปลี่ยนเป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด  1200  va

- ข้อ 1.7   เดิมเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด  1000  Kva  เปลี่ยนเป็นเครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด

1000  va

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ   วันที่  31   เดือน   มกราคม  พ.ศ.2557

(ลงชื่อ)……………………………………………….

(นายประดับ   แก้วพลับ)

ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรีตำบลหน้าสตน

# เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  2 /๒๕๕7

การจ้างทำ โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ณ  หมู่ที่  1  ตำบลหน้าสตน

# ตามประกาศเทศบาลตำบลหน้าสตน

ลงวันที่  29  เดือน  มกราคม   พ.ศ.   ๒๕๕7

………………………………….

เทศบาลตำบลหน้าสตน ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “เทศบาลตำบล” มีความประสงค์ จะสอบราคาจ้างโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)  ณ   หมู่ที่  1   ตำบลหน้าสตน   อำเภอ  หัวไทร    จังหวัด  นครศรีธรรมราช  จำนวน 8  ชุด ตามแบบที่เทศบาลตำบลหน้าสตนกำหนด  ดังต่อไปนี้

-  กล้องวงจรปิด cctv  ระบบดิจิตอล                                         จำนวน  8  ชุด

- ip fix cemera  2 mega pixel/cmos  1/3”/onvif

- lent auto lris (focal length),housing/adapter/accessory

1.2 fiber  optic  adss  cable  24 core  single  mode             จำนวน  2,300  เมตร

1.3 เครื่องบันทึกภาพ  nvr  16  ช่องพร้อมฮาร์ดดิส  6000 GB       จำนวน  1   ชุด

1.4 ระบบสาย  LAN  UTP Out  door  พร้อมระบบไฟฟ้า               จำนวน  1  ระบบ

1.5 monitor lcd  40”  พร้อมขาแขวน                                     จำนวน  1  ชุด

1.6 เครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด  1200  kva                                 จำนวน  1  ตัว

1.7 เครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด  1000  kva                                 จำนวน  4  ตัว

1.8 ตู้ rack  19” 12 u  พร้อมอุปกรณ์                                      จำนวน  1  ชุด

1.9 ตู้ rack  เก็บอุปกรณ์ภายนอกกันน้ำพร้อมอุปกรณ์                      จำนวน  4  ชุด

1.10 รายการอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ                                                จำนวน  1  ระบบ

(และรายละเอียดคุณลักษณะอื่นๆที่แนบมาพร้อมนี้)                           จำนวน  1  ชุด

โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑.   เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา

๑.๑  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและขอบเขตของงาน

๑.๒  แบบใบเสนอราคา

๑.๓  แบบสัญญาจ้าง

๑.๔  แบบหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญา)

๑.๕ .…………………………………………………………………………

…………………………………….ฯลฯ……………………………….

๒.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง  และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อ    ผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นหรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคากับเทศบาลตำบล

๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน    ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลหน้าสตน  ณ วันที่ประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งชันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๒.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล   มีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า..๔๙๙,๐๐๐.-…...บาท      และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ     หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลเชื่อถือ

2.5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะซึ่งได้มีการระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับ-รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

2.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (E-Government : E-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

2.7  คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน  เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

๓.  หลักฐานการเสนอราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา  ดังนี้

๓.๑ สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)   พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

๓.๒  หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจ

ให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน

๓.๓  บัญชีรายการก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงาน  ซึ่งจะต้องแสดงรายการวัสดุ  อุปกรณ์ค่าแรงงาน ภาษีประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกำไรไว้ด้วย

๓.๔  บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา

๔.  การยื่นซองสอบราคา

๔.๑  ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไข  ใด ๆ ทั้งสิ้น   และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน    จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร  โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข  หากมีการขูดลบ  ตก  เติม แก้ไข  เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา   พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ด้วยทุกแห่ง

๔.๒  ผู้เสนอราคาจะต้องกรอกปริมาณวัสดุ   และราคาในบัญชีรายการก่อสร้างให้ครบถ้วน

ในการเสนอราคา  ให้เสนอเป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง  ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้ง   ตัวเลขและตัวหนังสือ  ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น     ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม    ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว  ราคาที่เสนอ  จะต้องเสนอกำหนดยืนราคา ไม่น้อยกว่า    9๐     วัน  นับแต่วันเปิดซองสอบราคา      โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

๔.๓  ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ  ไม่เกิน   ๖๐    วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง  หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากเทศบาลตำบลให้เริ่มทำงาน     		         ๔.๔   ก่อนยื่นซองสอบราคา  ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูปและรายละเอียด ฯลฯ   ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา

๔.๕  ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อย  จ่าหน้าซองถึง   ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาโดยระบุไว้หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที่                          2/๒๕๕7 ”       ยื่นต่อเทศบาลตำบลหน้าสตน  ตั้งแต่ วันที่  29  เดือน มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๕7 ถึง วันที่  11 เดือน  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง  ๑๖.๓๐ น.  ณ. กองคลังเทศบาลตำบลหน้าสตน  และยื่นซองในวันที่ 12  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๕7  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ. ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารอำเภอหัวไทร  เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคา  โดยเด็ดขาด  และคณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕7  ตั้งแต่เวลา  09.3๐  น. เป็นต้นไป

๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา

๕.๑  ในการสอบราคาครั้งนี้  เทศบาลตำบลจะพิจารณาตัดสินด้วย   ราคารวม

๕.๒  หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา  ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓  หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว     คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้นเว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือ   ผิดหลงเพียง

เล็กน้อย  หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ  ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลตำบลเท่านั้น

๕.๓  เทศบาลตำบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตำบล

(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา

(๓)   เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารสอบราคา    ที่เป็นสาระสำคัญหรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น

(๔)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง   โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้

๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทำสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ  เทศบาลตำบลมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง      สภาพฐานะหรือข้อเท็จจริง อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้เทศบาลตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๕  เทศบาลตำบลทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด       หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจำนวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน์ของทาง      ราชการเป็นสำคัญ      และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตำบลเป็นเด็ดขาด  ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลจะพิจารณายกเลิก

การสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน   หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกับในการเสนอราคา

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุดเสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินตามสัญญาได้       คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือ   เทศบาลตำบลจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐาน ที่ทำให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนิน งานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์     หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับ ฟังได้  เทศบาลตำบลมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น

๖.  การทำสัญญาจ้าง

ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทำสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ   ๑.๓  กับเทศบาลตำบลภายใน ๗ วัน  นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง    และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาจ้างที่สอบราคาได้ให้เทศบาลตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา  โดยให้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

๖.๑  เงินสด

๖.๒  เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบล  โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน  ๓  วันทำการของทางราชการ

๖.๓  หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.๔

๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย

๖.๕  หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์   และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย   ตามรายชื่อบริษัทเงินทุน

ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว  โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ     ค้ำประกันของธนาคาร  ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด (การใช้หลักประกันข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐  ล้านบาท) ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกำหนด (การใช้หลักประกันข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐  ล้านบาท)

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา   (ผู้รับจ้าง)พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

๗.  ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)

เทศบาลตำบลจะจ่ายค่าจ้าง  โดยแบ่งออกเป็น………๑……..งวดดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ    ………-..……..   ของค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………..-…………………….......ให้แล้วเสร็จภายใน………-…….วัน

งวดที่ ๒ เป็นจำนวน เงินในอัตราร้อยละ   ………-………ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ปฏิบัติงาน……………………-……………………… ให้แล้วเสร็จภายใน………-…… วัน

งวดที่ ๓ เป็นจำนวน เงินในอัตราร้อยละ   ………-………ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ปฏิบัติงาน……………………-……………………… ให้แล้วเสร็จภายใน………-…… วัน

งวดที่ ๔ เป็นจำนวน เงินในอัตราร้อยละ   ………-………ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ปฏิบัติงาน………………………-…………………… ให้แล้วเสร็จภายใน……-……… วัน

งวดสุดท้าย  เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ…….๑๐๐%… ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา  รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย

๘.   อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกำหนดในอัตราร้อยละ……๐.๑๐…ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน

๙.   การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า…..- …….   เดือน ……….…….2…………….ปี   นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลได้รับมอบงาน  โดยผู้รับจ้างต้อง        รีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ……๗…..วัน นับถัดจากวันที่ได้การแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๐.   ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ

๑๐.๑  เงินค่าจ้างสำหรับการจ้างครั้งนี้     ได้มาจาก  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕6 ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) การลงนามในสัญญาจะกระทำ  ได้ต่อเมื่อเทศบาลตำบล    ได้รับอนุมัติเงินค่าก่อสร้างจากงบประมาณ……เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒๕๕6 ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV).....แล้วเท่านั้น

๑๐.๒  เมื่อเทศบาลตำบลได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้างตามสอบราคาจ้างแล้ว  ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ     และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่  และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด   ผู้เสนอราคา  ซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย   การส่งเสริมการพาณิชยนาวีดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าว  เข้ามาจากต่างประเทศต่อสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน ๗ วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ  เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย  เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี    ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย   ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น    หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓)  ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม  (๑)  หรือ  (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่า

ด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๑๐.๓ ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลตำบล  ได้คัดเลือกแล้วไม่ได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง    ภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖  เทศบาลตำบลจะพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น   (ถ้ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาให้   เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

๑๐.๔  เทศบาลตำบลสงวนสิทธิที่จะแก้ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อกำหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๑๑.   มาตรฐานฝีมือช่าง

เมื่อเทศบาลตำบล   ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับจ้างและได้ตกลงจ้าง   ก่อสร้างตามประกาศนี้แล้ว  ผู้เสนอราคาจะต้องตกลงว่าในการปฏิบัติงานก่อสร้างดังกล่าว  ผู้เสนอราคาจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช.  ปวส.  และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่  ก.พ.   รับรองให้เข้ารับราชการได้  ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐  ของแต่ละสาขาช่าง  แต่จะต้องมีช่างจำนวนไม่น้อยกว่า  ๑ คน    ในแต่ละสาขาช่าง     ดังต่อไปนี้

๑๑.๑…………………-……………………….

๑๑.๒…………………-…..……………………

๑๑.๓………………..ฯลฯ…………………….

๑๒.  ในระหว่างระยะเวลาการก่อสร้างผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

เทศบาลตำบลหน้าสตน

วันที่   29  เดือน  มกราคม    พ.ศ.  ๒๕๕7

# รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกล้องวงจรปิดพร้อมศูนย์ควบคุมและสั่งการระบบกล้องวงจรปิด

# จำนวน 12 ชุด

ตามรายละเอียดดังนี้

- ip fix cemera  2 mega pixel/cmos  1/3”/onvif

- lent auto lris (focal length),housing/adapter/accessory

1.2 fiber  optic  adss  cable  24 core  single  mode

1.3 เครื่องบันทึกภาพ  nvr  16  ช่องพร้อมฮาร์ดดิส  6000 GB

1.4 ระบบสาย  LAN  UTP Out  door  พร้อมระบบไฟฟ้า

1.5 monitor lcd  40”  พร้อมขาแขวน

1.6 เครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด  1200  kva

1.7 เครื่องสำรองไฟฟ้า  ขนาด  1000  kva

1.8 ตู้ rack  19” 12 u  พร้อมอุปกรณ์

1.9 ตู้ rack  เก็บอุปกรณ์ภายนอกกันน้ำพร้อมอุปกรณ์

1.10 รายการอุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ

คุณสมบัติทางเทคนิคมีดังต่อไปนี้

1. กล้องวงจรปิดชนิดสีพร้อมเลนส์ แบบทรงกระบอกขนาด 600TVL		จำนวน 12 กล้อง

มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้

1. เป็นกล้องวงจรปิดสีแบบคงที่ ใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืนสภาพจริง (Day/Night)

2. อุปกรณ์รับภาพมีขนาดไม่น้อยกว่า 1/3-inch interline

3. ความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า 752x582PAL หรือดีกว่า

4. ความละเอียดของภาพ(horizontal Ressolution) ไม่น้อยกว่า 600 Lines หรือดีกว่า

5. ระดับความแรงสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 1Vp-p/75 Ohm

6. ค่าอัตราส่วนสัญญาณภาพต่อสัญญาณรบกวน (S/N Ratio) >52dB หรือดีกว่า

7. สามารถใช้กับเลนส์ชนิดของข้อต่อเลนส์ขนาด 2.8 mm.-12 mm. Auto Iris เป็นแบบ CS-Mount 	   หรือดีกว่า

8. สามารถถ่ายภาพในที่มีแสงสว่างต่ำได้ถึง สี 0.08 lux, ขาวดำ 0.008 lux หรือดีกว่า

9. ความเร็วของชัทเตอร์ (Shutter) 1/50 ถึง 1/120,000 หรือสูงกว่า

10. ใช้งานที่อุณหภูมิ-10◦C ถึง +50◦C หรือดีกว่า

11. สินค้าต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, UL, CE, และ FCC เป็นอย่างน้อย

12. กำลังงานไฟที่สูญเสียไป (Power Consumption) สูงสุดไม่เกิน 2.1 วัตต์

13. ใช้งานกับแหล่งจ่ายไฟ VDC 12V ได้หรือดีกว่า

2. ปลอกหุ้มกล้อง (Indoor/Outdoor Housing)					จำนวน 12 ชุด

มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้

1. ปลอกหุ้มกล้องวงจรปิด ติดตั้งได้ทั้งในอาคารและนอกอาคาร พร้อมกับขายึด

2. วัสดุที่ใช้ทำปลอกหุ้มกล้องวงจรปิดทำจาก อลูมิเนียม/Diecast aluminum

3. สามารถป้องกันน้ำเข้าได้/Weatherproof to IP66

4. มีอุปกรณ์ตรวจจับความร้อนและใบพัดลมระบายความร้อนอัตโนมัติที่อุณหภูมิ 35◦C

-2-

3. เครื่องควบคุมและบันทึกภาพระบบดิจิตอล (DVR) แบบ 16CH			จำนวน 1 เครื่อง

มีคุณสมบัติทางเทคนิคดังนี้

1. เป็นเครื่องควบคุมและบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด แบบ Standalone DVR

2. มีช่องต่อสัญญาณเข้าและออกชนิดดังนี้ หรือดีกว่า

A. ช่องต่อวีดีโอ ขาเข้า Camera Input				16 ช่อง

B. ช่องต่อ Alarm Input						4   ช่อง

C. ช่องต่อ Alarm Output					1   ช่อง

D. ช่องต่อสัญญาณเสียงขาเข้า Audio Input			4   ช่อง

E. ช่องต่อสัญญาณเสียงขาออก Audio Output			1   ช่อง

F. ช่องต่อวีดีโอ ขาออก Video Output มีช่องต่อ 1xCVBS, 1xVGA

3. รูปแบบการบันทึกภาพเป็นแบบ H.264 หรือดีกว่า

4. ขนาดสัญญาณภาพในการบันทึก Resolution Record: PAL(CIF 352x288/HD1 704x288/D1 	    704x576) NTSC (CIF 352x240/HD1 704x240/D1 704x480)

5. สามารถปรับการแบ่งภาพบนหน้าจอมอนิเตอร์ได้เป็นแบบ1,4,8,16 และ PinP ในหนึ่งหน้าจอ

6. สามารถตั้งค่าเพื่อให้เครื่องทำการบันทึกภาพในรูปแบบ Continuous/Schedule/Motion/

Sensor/Manual ได้

7. สามารถทำการค้นหาได้โดยใช้ Date/Time (วันที่/เวลา), Archive (ตารางการบันทึก), Event

(เหตุการณ์),Log (ข้อมูลเหตุการณ์)

8. มี Hard Disk ชนิดติดตั้งภายในขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 2 TB

9. สามารถควบคุมกล้องและดูภาพทางไกลผ่านซอฟแวร์และควบคุมการทำงานของกล้องชนิด 	  	    Pan/Tilt/Zoom ได้

10. มีช่องต่อ Mouse 1 Port, Drive USB 1 Port

11. สนับสนุน Network ชนิด TCP/โดยผ่าน Network Software แบบ Network Manager ได้

10/100/1000 base-T Ethernet RJ-45

12. อุณหภูมิการใช้งานอยู่ที่ 5-40 องศาเซลเซียส

13. สินค้าต้องได้รับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 14001, UL, CE หรือ FCC เป็นอย่างน้อย

14. ใช้กับระบบแรงดันไฟฟ้า 100-240 VAC 50/60 Hz/Adapter 12VDC 5A.

4. จอแสดงภาพขนาด 23”							จำนวน 1 จอ

มีคุณลักษณะทางเทคนิคดังนี้

1. ขนาดจอรับภาพ 23” เป็นชนิด LED

2. ความละเอียดหน้าจอ 1920x1080

3. Response Time: 2ms (GTG)

4. สามารถมองภาพได้ 170◦/160◦ Viewing Angle

5. Brightnedss 250 cd/m2

6. Contrast 200000000:1(DCR)

-3-

5. เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ขนาด 1.0 KVA					จำนวน 1 เครื่อง

มีคุณลักษณะทางเทคนิคดังนี้

1. เป็นเครื่องสำรองไฟขนาดไม่ต่ำกว่า 1000 VA

2. สามารถเปิดเครื่องโดยใช้ไฟจากแบตเตอรี่ได้

แรงดันเข้า 220Vac +-25%50Hz+-12%

แรงดันขาออก 220Vac+-10%

แรงดันไฟฟ้าในโหมดสำรอง 220Vac+-5%50Hz+-0.1%

3. มีระบบป้องกันไฟกระชากและสัญญาณรบกวน

- การรับกำลังงานไฟกระชาก 1000000 W (100 micro-sec)

- การรับกำลังงานไฟกระชาก 100 Joules

4. มีระบบป้องกันการลัดวงจร (Short Circuit Protection)

5. ควบคุมการทำงานด้วยระบบไมโครโปรเซสเซอร์

6. โรงงานผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐาน ISO9001, ISO14001, UL, ROHS, CE เป็นอย่างน้อย

6. สายสัญญาณภาพ (Coaxial Cable) แบบมีสลิง				จำนวน 1 lot

มีคุณลักษณะทางเทคนิคดังนี้

1. เป็นสายโคแอกเซียล RG6 แบบมีสลิง เป็นไปตามมาตรฐาน ชนิดใช้ติดตั้งสำหรับระบบ CCTV 	  	   หรือดีกว่า

2. มีตัวนำเป็นโลหะเคลือบทองแดง (Solid Copper Clad Steel Conductor) หรือดีกว่า

3. มีฉนวนหุ้มตัวนำ (Dielectric)

4. มี Wire Braid ทำจากอลูมิเนียม (Aluminum Braid Shield) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.12 mm. 	   จำนวน 144 เส้น และครอบคลุม 95% ฉนวนหุ้มตัวนำ หรือดีกว่า

5. มี Jacket เป็นแบบ PVC (Black PVC) สีดำ

7. สายสัญญาณใยแก้วนำแสง (Optical Fiber 4 Core)				จำนวน 1 lot

1. สายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable) ชนิด Single Mode เป็นแบบใช้ติดตั้งภายนอกอาคาร	    แขวนอากาศ (Aerial Cable) ชนิด Drop wire ซึ่งมีจำนวนเส้นใยแก้วนำแสงจำนวน 6 Cores

2. มีคุณสมบัติเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568B.3, IEC 60793-2B1.3, 	  	    Telcordia (Bellcore) GR-20-CORE และ ITU-T G.652 D เป็นอย่างน้อย

3. มีค่า Optical Performance ดังนี้

3.1 Attenuation Coefficient: 	G.652D-@1310nm<0.35 dB/km

G.652D-@1550nm<0.21 dB/km

G.652D-@16250nm<0.25 dB/km

3.2 Chromatic Dispersion		G.652D-@1310nm<3.5ps/(nm.km)

G.652D-@1550nm<18ps/(nm.km)

-4-

4. มี Loose tube ทำด้วยวัสดุ PBT (Polybutylene Terephthalate) และภายใน Loose tube มี 	    Thixotropic Jelly Compound เพื่อป้องกันความชื้น

5. เปลือกนอกของสายใยแก้วนำแสง (Outer Jacket) ทำด้วยวัสดุ HDPE (High Density 	  	    Polyethylene) ความหนา 1.5 mm เพื่อป้องกันรังสี UV และทนต่อสภาพแวดล้อม

6. มี Messenger Wire ทำด้วยวัสดุ Galvanized Steel Wire ขนาด 1.6 mm

7. สามารถทนอุณหภูมิขณะติดตั้ง, ขณะใช้งานและเก็บรักษาถึง 70◦C

8. Cable Diameter เท่ากับ 6.4-11.7 mm และ Cable Weight เท่ากับ 58 kg/km

9. มีรหัสสีบอก Fiber และ Loose tube ตามมาตรฐาน TIA/EIA-598-A เพื่อสะดวกในการเรียงสาย

8. ชุดแขน Support สำหรับติดตั้งกล้องวงจรปิดตามเสาไฟ			จำนวน 12 แขน

มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. ใช้แขน Support กับเสาไฟฟ้าตามความเหมาะสมของพื้นที่ ไม่กีดขวางทางจราจร

2. แขน Support สำหรับติดตั้งกล้องวงจรปิด จะต้องทำด้วยวัสดุเหล็ก มีความสูงเหมาะสมกับ	  	   ตำแหน่งต่าง ๆ ที่ติดตั้ง โดยสามารถยึดตำแหน่งของกล้องได้ ที่ระดับความสูง 3-5 เมตร

3. เส้นผ่าศูนย์กลางโคนเสาไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว หรือดีกว่า

9. ตู้จัดเก็บอุปกรณ์เครือข่ายแบบตั้งพื้น (Cabinet Rack 19) ขนาด 15U		จำนวน 1 ตู้

มีคุณลักษณะทางเทคนิคดังนี้

1. ตู้มีความกว้าง (Width x Depth) ไม่น้อยกว่า 60 x 60 ซม. และมีความสูง (Height) ไม่น้อยกว่า 	   85 ซม.

2. ตู้ต้องออกแบบเป็นระบบ Modular Knock Down เพื่อสะดวกในการประกอบสาย

3. ผลิตจากเหล็ก Electro-Galvanize Steel มีความหนาไม่น้อยกว่า 1.5 มม.หรือดีกว่า

4. Frame ของตัวผู้,เสายึดอุปกรณ์ และตัวฐานของตู้ผลิตจากเหล็ก Electro-Galvanize หนา 2 มม.

5. ด้านบนหลังคาสามารถติดตั้งพัดลมได้ ขนาด 4” จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ตัว

6. ประตูหน้าเป็นเหล็กเจาะช่องฝังแผ่น Plastic ACYLIC สีชาความหนา 5 มม. ขอบประตูฝังยางกัน	   ฝุ่นสีเทาเพื่อป้องกันฝุ่น ประตูหน้าสามารถติดตั้งให้เปิดปิดได้ทั้งด้านซ้ายหรือด้านขวาด้วยบานพับ

7. ฐานตู้มีบานสไลด์ พร้อมฟองน้ำสีเทาบริเวณที่ร้อยสายสัญญาณเพื่อป้องกันสัตว์เล็ดลอดเข้าไปในตู้

8. กุญแจเป็นแบบ Master Key เพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ภายในตู้

9. บริษัทผู้นำเสนอต้องจัดหาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับตู้ Rack อาทิเช่น รางไฟ พัดลมระบายอากาศ มา	    เสนอพร้อมใช้งานอย่างเหมาะสมกับตู้ Rack

ข้อกำหนดด้านการติดตั้ง

1. การเดินสายใยแก้วนำแสง ชนิดแขวนในอากาศให้ทำการเดินกับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจะเป็นผู้ขออนุญาตใช้เสาไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้ และทำการขอมิเตอร์ไฟฟ้าให้กล้องวงจรปิดและอุปกรณ์

-5-

2. การเดินสายใยแก้วนำแสง แขวนในอากาศให้ใช้มาตรฐานเดียวกันกับการสื่อสารแห่งประเทศไทย โดยยึดมาตรฐานการเดินแบบ Drop Wire

3. การติดตั้งสายสัญญาณโคแอกเชี่ยล

3.1 สายภายในอาคารให้ใช้สายสัญญาณ Coaxial Cable ชนิด RG6 ตามคุณสมบัติกำหนด

3.2 สายภายนอกอาคารที่ใช้สายสัญญาณ Coaxial Cable ทุกเส้นต้องเป็นชนิด RG6 ตาม		         คุณสมบัติที่กำหนด แต่ให้เพิ่มเป็นแบบชนิดลวดสลิง (Mesenger Wire) ยึด

4. สาย Coaxial Cable ต้องเข้าปลายสายสัญญาณทั้งสองด้านด้วยหัว BNC แบบย้ำหัวให้แน่นหนา

5. กล้องที่เดินสายแบบ Coaxial Cable RG6 ตามแบบจุดที่ 1 (3 ตัว), 2 (1 ตัว), 5 (1 ตัว) (ตามแผนที่แสดงจุดติดตั้ง)

6. กล้องที่เดินสายแบบใยแก้วนำแสง จุดที่ 3 (1 ตัว), 4 (4 ตัว), 6 (1 ตัว), 7 (1 ตัว) (ตามแผนที่แสดงจุดติดตั้ง)

7. ไฟฟ้าเลี้ยงกล้อง และอุปกรณ์ได้มาจากใต้มิเตอร์การไฟฟ้า